電気設備工事提出書類

|  | 提出書類 | 提出時期 | 対象工事 | 添付書類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 施工計画書 １．工事概要（施工数量等を含む），２．安全管理，３．緊急時の体制及び対応，４．交通管理，５．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），６．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，７．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表） | 施工前に提出 | 130万円以上500万円未満の工事 （130万円未満は監督員の指示による。） |  |
|  | 施工計画書 １．工事概要（施工数量等を含む），２．計画工程表（契約工程表）３．現場組織表，４．指定機械，５．主要機械，６．主要材料，７．施工方法（主要機械，仮設備計画，工事用地等）８．施工管理計画（品質管理，出来形管理，写真管理）９．安全管理，１０．緊急時の体制及び対応，１１．交通管理，１２．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），１３．現場作業環境の整備，１４．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，１５．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表），１６．その他 |  | 500万円以上の工事 |  |
| ２ | 使用機械メーカー一覧表 | 施工前に提出 | 30万円以上の工事は，監督員の指示による。（30万円未満の工事は不要） |  |
| ３ | 機器製作図 | 施工前に提出 | 130万円以上の工事 |  |
| ４ | 電気設備技術者に関する資格証（写） | 施工前に提出 | 130万円以上の工事 | 電気主任技術者，電気工事士，消防設備士，施工管理技士，特殊電気工事資格者 |
| ５ | 官公署等届書（写） | 工事完了時 |  | 消防署，労働基準監督署，東京電力，経済産業局等 |
| ６ | 運転操作マニュアル | 工事完了時 |  | １．取扱説明書，２．検査合格証，３機器保証書 |
| ７ | ミルシート・検査試験成績表 | 工事完了時 | 130万円以上の工事 |  |
| ８ | 現地試験成績表 | 工事完了時 | 130万円以上の工事 | １．電灯・動力設備工事 電圧測定表（分電盤等），絶縁抵抗測定表，接地抵抗測定表，照度測定表，コンセント極性試験表，相回転測定表， ２．受変電設備工事 耐電圧試験表，絶縁抵抗測定表，接地抵抗測定表，継電器特性試験表， ３．発電設備工事 発電設備試験表 ４．構内情報通信網設備（ＬＡＮ）工事 構内情報通信網設備（ＬＡＮ）試験表 ５．構内交換設備（電話）工事 構内交換設備（電話）試験表 ６．テレビ共同受信設備工事 テレビ･ラジオ電界強度測定表，画質評価写真 ７．自動火災報知設備工事 消防設備試験表 ８．自動閉鎖設備工事 防火戸自動閉鎖試験表 ９．その他 監督員の指示 |
| ９ | 工事写真 | 工事完了時 | 全ての工事 |  |