電気設備工事提出書類

	
	提出書類
	提出時期
	対象工事
	添付書類

	１

	施工計画書

１．工事概要（施工数量等を含む），２．安全管理，３．緊急時の体制及び対応，４．交通管理，５．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），６．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，７．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表）
	施工前に提出
	200万円以上500万円未満の工事

（200万円未満は監督員の指示による。）
	

	
	施工計画書
１．工事概要（施工数量等を含む），２．計画工程表（契約工程表）３．現場組織表，４．指定機械，５．主要機械，６．主要材料，７．施工方法（主要機械，仮設備計画，工事用地等）８．施工管理計画（品質管理，出来形管理，写真管理）９．安全管理，１０．緊急時の体制及び対応，１１．交通管理，１２．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），１３．現場作業環境の整備，１４．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，１５．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表），１６．その他
	
	500万円以上の工事
	

	２
	使用機械メーカー一覧表
	施工前に提出
	30万円以上の工事は，監督員の指示による。（30万円未満の工事は不要）
	

	３
	機器製作図
	施工前に提出
	200万円以上の工事
	

	４
	電気設備技術者に関する資格証（写）
	施工前に提出
	200万円以上の工事
	電気主任技術者，電気工事士，消防設備士，施工管理技士，特殊電気工事資格者

	５
	官公署等届書（写）


	工事完了時
	
	消防署，労働基準監督署，東京電力，経済産業局等

	６
	運転操作マニュアル
	工事完了時
	
	１．取扱説明書，２．検査合格証，３機器保証書

	７
	ミルシート・検査試験成績表
	工事完了時
	200万円以上の工事
	

	８
	現地試験成績表
	工事完了時
	200万円以上の工事
	１．電灯・動力設備工事

電圧測定表（分電盤等），絶縁抵抗測定表，接地抵抗測定表，照度測定表，コンセント極性試験表，相回転測定表，

２．受変電設備工事

　　耐電圧試験表，絶縁抵抗測定表，接地抵抗測定表，継電器特性試験表，

３．発電設備工事

　　発電設備試験表

４．構内情報通信網設備（ＬＡＮ）工事

　　構内情報通信網設備（ＬＡＮ）試験表

５．構内交換設備（電話）工事

　　構内交換設備（電話）試験表

６．テレビ共同受信設備工事

　　テレビ･ラジオ電界強度測定表，画質評価写真

７．自動火災報知設備工事

　　消防設備試験表

８．自動閉鎖設備工事

　　防火戸自動閉鎖試験表

９．その他

　　監督員の指示

	９
	工事写真
	工事完了時
	全ての工事
	


