土木工事提出書類
	
	提出書類
	提出時期
	対象工事
	添付書類

	１
	材料使用届
	施工前に提出
	30万円以上の工事は，監督員の指示による。（30万円未満の工事は不要）
	１．骨材試験成績報告書，２．試験成績表，３．配合設定書，４レディーミクストコンクリート配合計画書，５．承認願

	２

	施工計画書

１．工事概要（施工数量等を含む），２．安全管理，３．緊急時の体制及び対応，４．交通管理，５．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），６．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，７．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表）
	施工前に提出
	200万円以上500万円未満の工事（200万円未満は監督員の指示による。）
	

	
	施工計画書
１．工事概要（施工数量等を含む），２．計画工程表（契約工程表）３．現場組織表，４．指定機械，５．主要機械，６．主要材料，７．施工方法（主要機械，仮設備計画，工事用地等）８．施工管理計画（品質管理，出来形管理，写真管理）９．安全管理，１０．緊急時の体制及び対応，１１．交通管理，１２．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），１３．現場作業環境の整備，１４．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，１５．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表），１６．その他
	
	500万円以上の工事
	

	3


	品質管理一覧表
	工事完了時
	200万円以上の工事
	１．コンクリート試験，２．土の密度試験，３．平板載荷試験，４．骨材ふるい分試験，５．混合物温度管理図，６．コアー切取・厚さ・アスファルト量・密度試験結果表，７．アスファルト混合物試験結果通知書，８．日常管理結果総括表，９基準密度測定試験，１０．金属材料引張試験報告書，１１．その他

	4
	出来形管理一覧表
	工事完了時
	200万円以上の工事
	

	5
	工事主要材料使用総括表
	工事完了時
	500万円以上の工事
	

	6
	工事写真
	工事完了時
	全ての工事
	


