建築工事提出書類

|  | 提出書類 | 提出時期 | 対象工事 | 添付書類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 技能士の資格証明書（写） 鉄筋，型枠，とび，ﾌﾞﾛｯｸ，ALC，防水，石，ﾀｲﾙ，大工，板金，内装，左官，ｻｯｼｭ，ｶﾞﾗｽ，塗装，造園 | 施工前に提出 | 130万円以上の工事 |  |
| ２ | 施工計画書 １．工事概要（施工数量等を含む），２．安全管理，３．緊急時の体制及び対応，４．交通管理，５．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），６．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，７．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表） | 施工前に提出 | 130万円以上500万円未満の工事 （130万円未満は監督員の指示による。） |  |
|  | 施工計画書 １．工事概要（施工数量等を含む），２．計画工程表（契約工程表）３．現場組織表，４．指定機械，５．主要機械，６．主要材料，７．施工方法（主要機械，仮設備計画，工事用地等）８．施工管理計画（品質管理，出来形管理，写真管理）９．安全管理，１０．緊急時の体制及び対応，１１．交通管理，１２．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），１３．現場作業環境の整備，１４．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，１５．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表），１６．その他 |  | 500万円以上の工事 |  |
| ３ | 杭打ち工事施工計画書 | 施工前に提出 |  | １．既製杭の材料確認・証明書類，２．溶接工技量証明書 |
| ４ | 杭打設報告書 | 工事完了時 |  | １．根固め液，杭周固定液の使用計算書（強度試験成績書等を含む），２．杭芯計測図（基礎補強検討書） |
| ５ | 鉄筋ガス圧接工技量資格証明書（写） | 施工前に提出 |  |  |
| ６ | 鉄筋ガス圧接試験報告書 | 工事完了時 |  | １．鉄筋ガス圧接外観検査報告書，２．鉄筋ガス圧接超音波探傷検査報告書(引張試験報告書) |
| ７ | 鉄筋使用数量集計表 | 工事完了時 |  | １．鉄筋ミルシート |
| ８ | コンクリート配合計画書 | 施工前に提出 |  | １．骨材アルカリシリカ反応試験報告書 |
| ９ | フレッシュコンクリート試験報告書 １．スランプ，２．空気量，３．塩化物量 | 工事完了時 |  |  |
| 10 | コンクリート強度試験報告書 | 工事完了時 |  |  |
| 11 | 鉄骨施工計画書・工場製作要領書 | 施工前に提出 |  | １．鉄骨製作工場認定書（写），２．溶接工技量証明書，３．ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ認定書（写） |
| 12 | 溶接部非破壊試験報告書 | 工事完了時 |  |  |
| 13 | 鉄骨使用数量集計表 | 工事完了時 |  | １．鉄骨ミルシート |
| 14 | 防水施工計画書 | 施工前に提出 |  |  |
| 15 | 防水使用数量計算書 | 工事完了時 |  | １．出荷証明書，２．保証書，３．(施工票) |
| 16 | シーリング材の接着性試験報告書 | 工事完了時 |  |  |
| 17 | タイル接着力試験報告書 | 工事完了時 |  |  |
| 18 | 木材の含水率試験報告書 | 工事完了時 |  |  |
| 19 | 防腐､防蟻､防虫処理(証明書) | 工事完了時 |  |  |
| 20 | 屋根葺材の材料使用量計算書 | 工事完了時 |  | １．出荷証明書 |
| 21 | 屋根特殊工法の責任施工保証書 | 工事完了時 |  |  |
| 22 | 溶融亜鉛メッキ付着量検査結果報告書 | 工事完了時 |  |  |
| 23 | 複層（薄付・その他）仕上材料使用量計算書 | 工事完了時 |  | １．出荷証明書 |
| 24 | 建具工事施工計画書 | 施工前に提出 |  | １．出荷証明書 |
| 25 | 特殊塗装工事材料使用量計算書 | 工事完了時 |  | １．出荷証明書 |
| 26 | 合成樹脂塗床材料使用量計算書 | 工事完了時 |  | １．出荷証明書 |
| 27 | フローリング特殊張り保証書 | 工事完了時 |  |  |
| 28 | 畳の規格表示票 | 工事完了時 |  |  |
| 29 | 外構工事出来形管理図 １．舗装，２．縁石，３．Ｕ字溝，４．その他 | 工事完了時 |  |  |
| 30 | 路盤の厚さ及び締固め度試験結果表 | 工事完了時 |  |  |
| 31 | アスファルト舗装合材使用承認願い | 施工前に提出 |  | １．アスファルト品質証明書，２．マーシャル試験表， ３．配合設定書 |
| 32 | 温度管理表及びコアー試験表(密度、厚さ) | 工事完了時 |  |  |
| 33 | コンクリート２次製品使用承認願 | 施工前に提出 |  |  |
| 34 | 植栽出来形管理図 | 工事完了時 |  |  |
| 35 | 枯れ保証書 | 工事完了時 |  |  |
| 36 | 工事写真 | 工事完了時 | 全ての工事 |  |