建築工事提出書類

	
	提出書類
	提出時期
	対象工事
	添付書類

	１
	技能士の資格証明書（写）

鉄筋，型枠，とび，ﾌﾞﾛｯｸ，ALC，防水，石，ﾀｲﾙ，大工，板金，内装，左官，ｻｯｼｭ，ｶﾞﾗｽ，塗装，造園
	施工前に提出
	200万円以上の工事
	

	２

	施工計画書

１．工事概要（施工数量等を含む），２．安全管理，３．緊急時の体制及び対応，４．交通管理，５．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），６．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，７．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表）
	施工前に提出
	200万円以上500万円未満の工事

（200万円未満は監督員の指示による。）
	

	
	施工計画書
１．工事概要（施工数量等を含む），２．計画工程表（契約工程表）３．現場組織表，４．指定機械，５．主要機械，６．主要材料，７．施工方法（主要機械，仮設備計画，工事用地等）８．施工管理計画（品質管理，出来形管理，写真管理）９．安全管理，１０．緊急時の体制及び対応，１１．交通管理，１２．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），１３．現場作業環境の整備，１４．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，１５．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表），１６．その他
	
	500万円以上の工事
	

	３
	杭打ち工事施工計画書


	施工前に提出
	
	１．既製杭の材料確認・証明書類，２．溶接工技量証明書

	４
	杭打設報告書
	工事完了時
	
	１．根固め液，杭周固定液の使用計算書（強度試験成績書等を含む），２．杭芯計測図（基礎補強検討書）

	５
	鉄筋ガス圧接工技量資格証明書（写）
	施工前に提出
	
	

	６


	鉄筋ガス圧接試験報告書
	工事完了時
	
	１．鉄筋ガス圧接外観検査報告書，２．鉄筋ガス圧接超音波探傷検査報告書(引張試験報告書)

	７
	鉄筋使用数量集計表
	工事完了時
	
	１．鉄筋ミルシート

	８
	コンクリート配合計画書
	施工前に提出
	
	１．骨材アルカリシリカ反応試験報告書

	９
	フレッシュコンクリート試験報告書

１．スランプ，２．空気量，３．塩化物量
	工事完了時
	
	

	10
	コンクリート強度試験報告書
	工事完了時
	
	

	11
	鉄骨施工計画書・工場製作要領書
	施工前に提出
	
	１．鉄骨製作工場認定書（写），２．溶接工技量証明書，３．ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ認定書（写）

	12
	溶接部非破壊試験報告書
	工事完了時
	
	

	13
	鉄骨使用数量集計表
	工事完了時
	
	１．鉄骨ミルシート

	14
	防水施工計画書
	施工前に提出
	
	

	15
	防水使用数量計算書
	工事完了時
	
	１．出荷証明書，２．保証書，３．(施工票)

	16
	シーリング材の接着性試験報告書
	工事完了時
	
	

	17
	タイル接着力試験報告書
	工事完了時
	
	

	18
	木材の含水率試験報告書
	工事完了時
	
	

	19
	防腐､防蟻､防虫処理(証明書)
	工事完了時
	
	

	20
	屋根葺材の材料使用量計算書
	工事完了時
	
	１．出荷証明書

	21
	屋根特殊工法の責任施工保証書
	工事完了時
	
	

	22
	溶融亜鉛メッキ付着量検査結果報告書
	工事完了時
	
	

	23
	複層（薄付・その他）仕上材料使用量計算書


	工事完了時
	
	１．出荷証明書

	24
	建具工事施工計画書


	施工前に提出
	
	１．出荷証明書

	25
	特殊塗装工事材料使用量計算書


	工事完了時
	
	１．出荷証明書

	26
	合成樹脂塗床材料使用量計算書
	工事完了時
	
	１．出荷証明書

	27
	フローリング特殊張り保証書
	工事完了時
	
	

	28
	畳の規格表示票
	工事完了時
	
	

	29
	外構工事出来形管理図

１．舗装，２．縁石，３．Ｕ字溝，４．その他
	工事完了時
	
	

	30
	路盤の厚さ及び締固め度試験結果表
	工事完了時
	
	

	31
	アスファルト舗装合材使用承認願い
	施工前に提出
	
	１．アスファルト品質証明書，２．マーシャル試験表，

３．配合設定書

	32
	温度管理表及びコアー試験表(密度、厚さ)
	工事完了時
	
	

	33
	コンクリート２次製品使用承認願
	施工前に提出
	
	

	34
	植栽出来形管理図
	工事完了時
	
	

	35
	枯れ保証書
	工事完了時
	
	

	36
	工事写真
	工事完了時
	全ての工事
	


