機械設備工事提出書類

|  | 提出書類 | 提出時期 | 対象工事 | 添付書類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 施工計画書 １．工事概要（施工数量等を含む），２．安全管理，３．緊急時の体制及び対応，４．交通管理，５．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），６．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，７．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表） | 施工前に提出 | 130万円以上500万円未満の工事 （130万円未満は監督員の指示による。） |  |
|  | 施工計画書 １．工事概要（施工数量等を含む），２．計画工程表（契約工程表）３．現場組織表，４．指定機械，５．主要機械，６．主要材料，７．施工方法（主要機械，仮設備計画，工事用地等）８．施工管理計画（品質管理，出来形管理，写真管理）９．安全管理，１０．緊急時の体制及び対応，１１．交通管理，１２．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），１３．現場作業環境の整備，１４．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，１５．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表），１６．その他 |  | 500万円以上の工事 |  |
| ２ | 使用機械メーカー一覧表 |  | 30万円以上の工事は，監督員の指示による。（30万円未満の工事は不要） |  |
| ３ | 機器製作図 |  | 130万円以上の工事 |  |
| ４ | 技能士 |  | 130万円以上の工事 | １級配管技能士，熱絶縁施工技能士，冷凍空気調和機器施工技能士， |
| ５ | 官公署等届書（写） |  |  | 消防署，労働基準監督署 |
| ６ | 運転操作マニュアル |  |  | １．取扱説明書，２．検査合格証，３機器保証書 |
| ７ | ミルシート・検査試験成績表 |  | 130万円以上の工事 |  |
| ８ | 工事写真 | 工事完了時 | 全ての工事 |  |