機械設備工事提出書類

	
	提出書類
	提出時期
	対象工事
	添付書類

	１

	施工計画書

１．工事概要（施工数量等を含む），２．安全管理，３．緊急時の体制及び対応，４．交通管理，５．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），６．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，７．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表）
	施工前に提出
	200万円以上500万円未満の工事

（200万円未満は監督員の指示による。）
	

	
	施工計画書
１．工事概要（施工数量等を含む），２．計画工程表（契約工程表）３．現場組織表，４．指定機械，５．主要機械，６．主要材料，７．施工方法（主要機械，仮設備計画，工事用地等）８．施工管理計画（品質管理，出来形管理，写真管理）９．安全管理，１０．緊急時の体制及び対応，１１．交通管理，１２．環境対策（粉じん対策，騒音・振動対策，排水対策），１３．現場作業環境の整備，１４．再資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法，１５．産廃処理計画（処理フロー図「種類，数量」，運搬経路図，運搬車両一覧表），１６．その他
	
	500万円以上の工事
	

	２
	使用機械メーカー一覧表
	
	30万円以上の工事は，監督員の指示による。（30万円未満の工事は不要）
	

	３
	機器製作図
	
	200万円以上の工事
	

	４
	技能士
	
	200万円以上の工事
	１級配管技能士，熱絶縁施工技能士，冷凍空気調和機器施工技能士，

	５
	官公署等届書（写）
	
	
	消防署，労働基準監督署

	６
	運転操作マニュアル
	
	
	１．取扱説明書，２．検査合格証，３機器保証書

	７
	ミルシート・検査試験成績表
	
	200万円以上の工事
	

	８
	工事写真
	工事完了時
	全ての工事
	


