景観計画適合チェック表

〔景観計画区域（守谷市内全域）〕

| 項目 |  | 配慮事項 | 照合 | 具体的な配慮事項等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物 | 配置・規模 | ・周辺景観との調和に配慮した配置 | □ |  |
|  |  | ・敷地境界線からの壁面後退などにより圧迫感を与えない | □ |  |
|  |  | ・壁面位置は，連続性の維持に配慮 | □ |  |
|  |  | ・周辺景観に威圧感，圧迫感を与えない高さとし，周辺の街並みのスカイラインとの協調に配慮 | □ |  |
|  | 屋根・屋上 | ・周辺の景観との調和に配慮した形態，素材，色彩 | □ |  |
|  |  | ・すっきりとした統一感のある屋上 | □ |  |
|  | 壁面 | ・外壁は，周辺景観と調和するよう，形態意匠を工夫 | □ |  |
|  |  | ・建築物の正面だけでなく，道路等の公共空間から見える側面や背面の意匠も工夫 | □ |  |
|  | 屋外設備 | ・配管設備などは，道路等の公共空間に面する外壁に露出させないよう工夫 | □ |  |
|  |  | ・高架水槽や冷却塔設備などを屋上に設置する場合は，ルーバー等により目隠しをするなど修景措置 | □ |  |
|  | 屋外階段 | ・屋外階段は，建築物全体と調和するよう，形態意匠を工夫 | □ |  |
|  | バルコニー等 | ・バルコニー等は，建築物全体と調和するよう，形態意匠を工夫 | □ |  |
|  |  | ・洗濯物やエアコン室外機あるいは収納庫など建物の表情を乱すものが道路等の公共空間から直接見えにくい構造・意匠 | □ |  |
|  | 附属施設 | ・駐車場，駐輪場，ゴミ置場などは，建築物全体や周辺景観と調和させ道路等の公共空間から直接見えにくい構造，意匠 | □ |  |
|  | 材料 | ・外壁などの材料は，経年変化に耐え得るもの | □ |  |
|  | 外構 | ・敷地内の空地は，歩行者空間の確保や緑化に努め，建築物や周辺景観と調和した形態意匠とするよう工夫 | □ |  |
|  |  | ・植栽は，周辺景観と調和するよう，樹種も考慮し，高木・中木・低木を適切に配置 | □ |  |

| 建築物 | 外構 | ・道路等の公共空間に面して，垣又はさくを設置する場合は，閉鎖感のあるものは避け，透視可能な構造とするなど，周辺景観に配慮 | □ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 色彩 | ・外壁などの基調色は，色相がＹＲの場合，彩度６以下，Ｒ及びＹの場合は彩度４以下，その他の色相の場合は彩度2以下 | □ |  |
| 工作物 | 配置 | ・できる限り周辺に圧迫感や威圧感を与えない | □ |  |
|  | 色彩 | ・周辺景観に配慮する | □ |  |
|  |  | ・背景となる自然環境との調和を図る，垂直構造物やﾌｪﾝｽ等は茶系を中心とした色彩とする | □ |  |
| 土地 | 方法等 | ・既存樹木の保全及び活用または代替緑化 | □ |  |
|  |  | ・現況の地形を可能な限り活かし，長大なのり面やよう壁が生じないよう配慮 | □ |  |
|  |  | ・よう壁前面への植栽や緑化のり面との組み合わせ | □ |  |
|  |  | ・周辺から望見されるよう壁については，自然石の使用や自然石調等の仕上げの工夫 | □ |  |
| 堆積 | 方法等 | ・屋外における物件の集積又は貯蔵は，周辺の景観を乱さぬよう配置，高さ，積み上げ方 | □ |  |
|  |  | ・周辺から目立たないよう生垣等により遮蔽 | □ |  |
| 屋外広告物 | 共通事項 | ・高彩度の色彩の使用は避けできる限り集約化し，街並みに調和する質の高いデザイン | □ |  |
|  | 屋上利用広告 | ・自家広告物や公共目的のために表示する場合に限り設置できる。 ・地色を壁面と同色にすることや箱文字表示にするなど，建物と一体感のあるデザインとすること | □ |  |
|  | 色彩 | ・文字その他の具体的な図柄以外の地色の色彩は，マンセル表色系の彩度１２を超える色彩を使用する場合は，表示面積の１／４以下とする | □ |  |
|  | その他 | ・映像表示装置にあっては，極度に強い光を放つものは避け，その使用する部分の面積は５平方メートル以下とする | □ |  |
|  |  | ・照明装置にあっては，激しい点滅を伴うものは避ける | □ |  |
|  |  | ・不必要に発光部が露出することや発光部や照射範囲を動かすことは避ける | □ |  |
|  |  | ・必要以上の光度，輝度を持たないようにし，減灯，消灯ができるものとする | □ |  |